МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Снежинский физико-технический институт -

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(СФТИ НИЯУ МИФИ)

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя по учебной

и научно-методической работе

______________П.О. Румянцев

«_____»_____________ 20 __ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

___Математическое моделирование в приборных системах

наименование дисциплины

Направление подготовки (специальность) 12.04.01 	Приборостроение

Профиль подготовки	"Обеспечение эффективности конструкторско - технологических процессов жизненного цикла приборов и систем"

Наименование образовательной программы _ 		---

Квалификация (степень) выпускника__________________________________________

Магистр

(бакалавр, магистр, специалист)

Форма обучения 			Очная

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная)

г. Снежинск,  20     г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний в области математического моделирования приборных систем, которые являются составной частью современных электронных систем, обеспечение понимания студентами структур и алгоритмов работы современных устройств в их многообразии по выполняемым функциям, технологиям изготовления и уровню сложности.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с основными принципами применения математических методов и моделей;

- овладение основными принципами по организации, планированию и реализации эксперимента;

- изучение моделей методами математической статистики;

- приобретение навыков интерпретации и применения моделей, создание условий для формирования у студентов самостоятельности, способности к успешной специализации в обществе, профессиональной мобильности и других профессионально значимых личных качеств.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. Теоретической и практической основами дисциплины являются курсы «Математика», «Информатика», «Физика», « Электроника и микропроцессорная техника». Приобретенные знания студентами будут непосредственно использованы при изучении дисциплин «Натурно-модельный эксперимент в приборостроении», «Имитационное моделирование в научных исследованиях», «Моделирование приборов, систем и производственных процессов», а также при написании магистерской диссертации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность формировать мировоззренческую позицию на основе философских знаний (ОК-1);

- способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ОПК-1);

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2);

- способность к анализу поставленной задачи исследований в области приборостроения (ПК-1);

- способность и готовность к выбору оптимального метода по разработке программ экспериментальных исследований, проведению измерений с выбором технических средств и обработкой результатов (ПК-2);

- способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источников (ПК-5);

- способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов (ПК-6);

- готовность к составлению технической документации, включая инструкции по эксплуатации, программы испытаний, технические условия и другие (ПК-9).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные виды устройств цифровой обработки сигналов (З1);

- основные характеристики приборов и систем с учетом схемотехнических решений и применяемой технологии (З2);

- перспективность отдельных классов приборов для применения в современных системах (З3) .

Уметь:

- применять полученные знания при решении задач математического моделирования (У1);

- выбирать оптимальные алгоритмы при проектировании приборных систем (У2);

- учитывать физическую структуру систем и тип применяемой технологии при организации производства радиоэлектронных средств (У3);

- проводить анализ эксплуатации электронных систем с позиции функционирования МИС, находящихся в составе систем (У4).

Владеть:

- методами расчета отдельных узлов и комплексов (В1);

- методами оценки блок-схем электронных подсистем с позиции выбора элементной базы для решения функциональных задач (В2);

- основами прогнозирования технического уровня моделирования в приборных системах (В3).

# 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   6  зачётных единиц.

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Аудиторные занятия (всего) | 108 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 18 |
| Практические занятия (ПЗ) | 90 |
| Семинары (С) | 0 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 0 |
| Самостоятельная работа (включая контрольные мероприятия) | 108 |
| Вид аттестации (зачёт, экзамен) | зачет, экзамен |
| Общая трудоёмкость, час | 216 |

# 4.1. Содержание разделов дисциплины

# 2 семестр

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Понятие математической модели. Основные требования. Типы математических моделей. Построение математической модели | Введение. Математические основы проектирования. Интерполяция и численное дифференцирование. Численное интегрирование. Приближение функций. Численные методы алгебры. Решение систем нелинейных уравнений. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Основы вычислительного эксперимента. |
| 2 | Упрощения и уточнения | Моделирование цифрового сигнала в виртуальной лаборатории. Спектры сигналов. Моделирование генераторов сигналов и анализаторов спектра. |
| 3 | О решениях. Методы самоконтроля. Распространенные ошибки | Моделирование и прием сигналов в цифровых приборах. Сигналы с прореживанием выборки. Выбор частоты дискретизации ОСШ при прореживании выборки. Цифровой осциллограф. |

# 3 семестр

| 1 | Системный подход к проектированию приборов и систем средствами компьютерных технологий | Роль моделей в процессе проектирования ПС. Основы системного подхода к проектированию ПС. Постановка задачи проектирования ПС средствами КТ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Математические модели | Классификация математических моделей. Функции параметрической чувствительности. |
| 3 | Исследование физических процессов в ПС средствами математического моделирования | Моделирование электрических процессов в схемах. Моделирование тепловых режимов ПС. Моделирование механических режимов |

# 4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

| №п/п | Наименование обеспечиваемых последующих дисциплин | №№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Моделирование приборов, систем и производственных процессов | + | + |  | + | + | + |
| 2 | Натурно-модельный эксперимент в приборостроении |  | + |  | + | + | + |
| 3 | Имитационное моделирование в научных исследованиях |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Магистерская диссертация | + | + | + | + |  |  |

# 4.3. Разделы дисциплин и виды занятий

# 2 семестр

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Прак. зан. | Лаб. зан. | Семин. | СРС | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численные методы | 6 | 18 |  |  | 12 | 36 |
| 2 | Цифровые сигналы | 6 | 18 |  |  | 12 | 36 |
| 3 | Обработка сигналов | 6 | 18 |  |  | 12 | 36 |

# 3 семестр

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Прак. зан. | Лаб. зан. | Семин. | СРС | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая фильтрация |  | 12 |  |  | 12 | 24 |
| 2 | Характеристики фильтров |  | 12 |  |  | 12 | 24 |
| 3 | Проектирование фильтров КИХ |  | 12 |  |  | 12 | 24 |

# 4.4 Лабораторный практикум  (лабораторные работы не предусмотрены)

# 4.5 Практические занятия

Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к виду и профилю профессиональной деятельности.

Целью практических занятий является:

- подтверждение теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, путем проведения небольших по объему исследований по изучаемой теме;

- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области моделирования и проведения инженерных расчетов по профилю профессиональной деятельности.

# Перед проведением практических занятий студенты должны освоить требуемый теоретический материал и процедуры выполнения работ по выданным им предварительно учебным и методическим материалам.

| Название раздела (темы) | Наименование практических занятий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Численные методы | Изучение пакетов прикладных программ. Решение нелинейных задач. Решение систем линейных уравнений. Интерполирование функций. | 12 |
| Цифровые сигналы | Построение графиков амплитудного и фазового спектров периодического сигнала. Расчет рекурсивного цифрового фильтра, цифрового спектра сигнала с помощью дискретного преобразования Фурье. Оценка спектральной плотности мощности входного и выходного сигнала. | 12 |
| Обработка сигналов | Изучение виртуальных моделей приборов Моделирование устройства цифровой обработки сигналов | 12 |
| Цифровая фильтрация | Расчет цифрового фильтра. Средства написания программ цифровой фильтрации. Разработка программы цифрового фильтра. Проверка характеристик цифрового фильтра. | 12 |
| Характеристики фильтров | Моделирование и прием сигналов в цифровых приборах | 12 |
| Проектирование фильтров КИХ | Проектирование широкополосных КИХ-фильтров | 12 |

# ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий;

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы;

- закрепление теоретического материала при проведении практических работ с использованием учебного и научного оборудования и приборов, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

- ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Оценка успеваемости магистров осуществляется по результатам:

- самостоятельного (под контролем преподавателя) выполнения практических работ,

- взаимного рецензирования магистрами работ друг друга,

- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, во время зачета во втором семестре и  во время экзамена в третьем семестре (для выявления знания и понимания теоретического материала дисциплины).

6.1 Вопросы для рейтинг-контроля:

Первый рейтинг-контроль.

- Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы.

- Типовые дискретные сигналы и их математическое описание.

- Идеальный низкочастотный сигнал и его спектральная плотность.

- Теорема Котельникова.

- Идеальный импульсный элемент (ИИЭ)

Второй рейтинг-контроль.

- Классификация цифровых фильтров

- Коэффициенты фильтра

- Характеристики идеальных фильтров

- Практические (неидеальные) фильтры

6.2 Самостоятельная работа студентов.

Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Основные формы самостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной литературы, подготовке к практическим занятиям, устному опросу, контрольным работам и рейтинг-контролю. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на консультациях, во время работы на практических занятиях.

  - Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету по всему курсу:

- Обобщенная схема цифровой обработки сигналов с демонстрацией этапов ЦОС на временных диаграммах.

- Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы.

- Типовые дискретные сигналы и их математическое описание.

- Идеальный низкочастотный сигнал и его спектральная плотность.

- Теорема Котельникова. Ошибки, возникающие при аппроксимации произвольного сигнала рядом Котельникова.

- Теорема Котельникова. Эффект восстановления моногармонического сигнала при различных соотношениях частот сигнала и дискретизации.

- Идеальный импульсный элемент (ИИЭ) и  его математическое описание. Представление реального дискретизатора с помощью ИИЭ и формирующего звена.

- Спектральная плотность сигнала на выходе ИИЭ. Связь спектральной плотности с частотой дискретизации аналогового сигнала.

- Одностороннее и двустороннее Z-преобразования. Определение обратного Z преобразования с помощью теоремы Лорана.

- Связь между Z-преобразованием и преобразованием Лапласа (отображение p-плоскости на z-плоскость).

- Свойства двустороннего Z-преобразования.

- Способы определения обратного Z-преобразования.

- Основные характеристики дискретных случайных сигналов.

- Связь между спектральной плотностью и корреляционной функцией стационарного дискретного случайного сигнала.

- Описание линейной стационарной дискретной системы во временной области с помощью формулы свертки.

- Описание линейной стационарной дискретной системы во временной области с помощью разностного уравнения. Рекурсивные и нерекурсивные дискретные системы.

- Описание линейной стационарной дискретной системы в z-области, передаточная функция дискретной системы, оценка устойчивости дискретной системы по передаточной функции.

- Описание линейной стационарной дискретной системы в частотной области, частотный коэффициент передачи и частотные характеристики дискретной системы.

- Прямая и каноническая структурные схемы линейной дискретной системы.

- Каскадная и параллельная структурные схемы линейной дискретной системы. Схемы реализации биквадратного звена.

- Линейная дискретная система первого порядка как фильтр нижних частот: передаточная функция и амплитудно-частотная характеристика фильтра.

- Линейная дискретная система первого порядка как фильтр верхних частот: передаточная функция и амплитудно-частотная характеристика фильтра.

- Определение спектра периодического дискретного сигнала. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Обратное ДПФ.

- ДПФ и его свойства.

- Циклическая свертка, ее связь с линейной дискретной сверткой. Связь ДПФ с циклической сверткой.

- Связь ДПФ с Z-преобразованием.

- Связь ДПФ с непрерывным преобразованием Фурье.

- Типы избирательных фильтров и задание требований к ним.

- Синтез БИХ-фильтров методами преобразования аналоговых фильтров в цифровые. Краткая характеристика методов синтеза БИХ-фильтров по аналоговому фильтру-прототипу.

- Синтез цифровых фильтров методом инвариантности импульсной характеристики прототипа.

- Определение билинейного Z-преобразования и его свойства.

- Синтез цифровых фильтров методом билинейного Z-преобразования.

- Обоснование синтеза КИХ-фильтра с использованием прямоугольного окна.

- Понятие окна. Методика синтеза КИХ-фильтра на основе оконных функций.

- Способы представления чисел в цифровых системах.

- Способы квантования чисел, характеристики квантователя, линейная модель процесса квантования.

- Линейная модель процесса квантования входного сигнала, оценки шума АЦП. Шум АЦП, приведенный к выходу.

- Собственный шум цифровой системы. Линейная модель цифровой системы.

- Определение составляющих собственного шума. Вычисление собственного шума. Полный выходной шум цифровой системы.

- Масштабирующие коэффициенты. Масштабирование сигналов с использованием импульсной характеристики. Масштабирование сигналов по максимуму.

- Эффекты квантования коэффициентов цифровой системы. Понятие о предельных циклах.

- Фильтр Винера и его математическое обоснование.

- Применение адаптивного фильтра в задачах идентификации неизвестной системы.

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература

- Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный ресурс / Голубева Н. В. - Москва : Лань, 2013.

- Мышкис А. Д. Элементы теории математических моделей. Изд. 3-е, исправленное. М.: КомКнига, 2007. - 192 с

б) дополнительная литература

1.	Муромцев Д. Ю. Математическое обеспечение САПР [Электронный ресурс] / Д. Ю.

Муромцев И. В. Тюрин. - Москва : Лань", 2014. - 464 с.

2.	Сулейманов, Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач [Электронный ресурс] / Р. Р. Сулейманов. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 381 с.

3.	Поршнев С. В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB

4.	Горлач Б. А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная реализация [Электронный ресурс] / Горлач Б.А., Шахов В.Г. - Москва : Лань", 2016.

5.	Кунву Ли Основы САПР. –СПб.: Питер, 2004.- 560 с.

6.	Самарский А. А. Математическое моделирование [Электронный ресурс] / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. - Москва : Физматлит, 2005. - 320 с.

7.      Зуев Ю.С. Математическое моделирование в приборных системах. Учебное пособие.2019. – 201 с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: ресурсы Интернет:

- http://www.techliter.ru

- http://www.e.lanbook.com

- http://www.library.mephi.ru

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении дисциплины «Математическое моделирование в приборных системах» рекомендуется использовать:

- мультимедийный проектор;

- экран;

- компьютерную технику.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по направлению подготовки (специальности) 12.04.01 	Приборостроение.

Автор – доцент кафедры «Технической механики», к.т.н.                                   Зуев Ю.С.

Рецензент Зав. вып. кафедры «Боеприпасы и взрыватели»,д.т.н.                   Журавлев А.П.

Программа одобрена на заседании кафедры «Технической механики» 31 августа 2019 г., протокол №5